## Проект

# ЗАКОН

# РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

# О ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ

Закон регулирует отношения, возникающие при осуществлении питьевого водоснабжения потребителей в городских и сельских населенных пунктах, на объектах обороны и объектах иного специального назначения, на транспортных средствах.

# ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

Основные понятия, используемые в настоящем Законе:

питьевая вода – вода, отвечающая нормативным требованиям  естественном состоянии или после ее обработки;

качество питьевой воды – состав и свойства питьевой воды при поступлении в водопроводную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети;

нормативы качества питьевой воды (нормативные требования) – совокупность допустимых показателей микробиологического, паразитологического, химического, радиологического состава и органолептических свойств воды, установленных научно-исследовательскими методами и регламентированных санитарными правилами, гарантирующих ее безопасность для здоровья человека;

питьевое водоснабжение – деятельность, направленная на обеспечение потребности в питьевой воде граждан или юридических лиц;

источник питьевого водоснабжения – водный объект или его часть, в пределах которых осуществляется забор воды в системе питьевого водоснабжения;

централизованная система питьевого водоснабжения (водопровод общего пользования) – комплекс устройств и сооружений, предназначенный для забора, подготовки, получения, хранения и подачи питьевой воды к местам потребления;

нецентрализованная система питьевого водоснабжения – устройства и сооружения (колодец, скважина, водоочистительная установка, родник и др.), предназначенные для забора, получения питьевой воды без разводящей сети;

автономная (локальная, объектовая) система питьевого водоснабжения – устройства и сооружения для забора и получения питьевой воды с разводящей сетью или без нее к месту потребления, находящиеся в индивидуальном пользовании (для отдельного дома, фермерского хозяйства, дачного участка или иного отдельного объекта);

система питьевого водоснабжения транспортных средств – установки и оборудование, размещенные на транспортных средствах, для обеспечения питьевой водой пассажиров, экипажей и обслуживающего персонала в пути их следования на транспортных средствах пассажирского или иного назначения;

система питьевого водоснабжения – понятие, применяемое в настоящем Законе для исключения перечисления вех систем при наличии общих норм для централизованных, нецентрализованных, автономных и систем питьевого водоснабжения транспортных средств;

надежность системы питьевого водоснабжения – свойство системы обеспечивать режим (бесперебойный, почасовой, по графику) подачи питьевой воды потребителям в соответствии с установленными нормами питьевого водообеспечения и нормативными требованиями качества питьевой воды;

зона санитарной охраны – территория, акватория, включающие источник водоснабжения и водопровод, состоящие их трех поясов и полос, на которых устанавливается особый режим;

нормы питьевого водообеспечения – расчетное количество питьевой воды, необходимое для физиологических и бытовых нужд одного человека в течение суток в конкретном населенном пункте (поселении), отдельном объекте или транспортном средстве при следующих видах норм питьевого водоснабжения: нормативном функционировании систем питьевого водоснабжения, нарушении их функционирования и чрезвычайных ситуациях;

организация питьевого водоснабжения – юридические лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем питьевого водоснабжения;

пользователи систем питьевого водоснабжения – граждане и юридические лица, использующие системы питьевого водоснабжения в установленном порядке в целях получения питьевой воды для собственных нужд или передачи ее иным лицам;

потребители питьевой воды – граждане и юридические лица, расходующие питьевую воду для собственных нужд;

бутилированная питьевая вода – питьевая вода, расфасованная в емкости.

# Статья 2. Цели и задачи настоящего закона

Целями и задачами настоящего Закона являются:

установление правовых гарантий удовлетворения потребностей населения в питьевой воде нормативного качества и в остаточном количестве;

установление государственных гарантий надежности и безопасности в обеспечении населения питьевой одой, а также ответственности за правонарушения в области питьевого водоснабжения;

установление прав, обязанностей и ответственности физических и юридических лиц в области питьевого водоснабжения;

установление хозяйственно-экономических основ питьевого водоснабжения.

Цель закона – охрана здоровья граждан, регулирование отношений в области питьевого водоснабжения и установление государственных гарантий обеспечения физических и юридических лиц питьевой водой.

Статья 3. Правовое регулирование в области питьевого водоснабжения

Правовое регулирование в области обеспечения населения страны питьевой водой основывается на Конституции Республики Казахстан и осуществляется  Водным кодексом Республики Казахстан, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы здравоохранения, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Статья 4. Основные принципы питьевого водоснабжения

Основными принципами питьевого водоснабжения являются:

государственные гарантии первоочередного обеспечения качественной питьевой водой граждан в целях удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья;

государственный контроль и регулирование вопросов питьевого водоснабжения;

подотчетность организаций питьевого водоснабжения республиканским органам исполнительной власти и органам местной власти;

обеспечение безопасности, надежности и управляемости систем питьевого водоснабжения с учетом их технологических особенностей и выбора источников водоснабжения на основе единых стандартов и нормативов, действующих на территории Республики Казахстан, приоритетное использование для питьевого водоснабжения подземных водоисточников;

учет и платность в питьевом водоснабжении;

государственная поддержка производства и поставок оборудования, материалов для питьевого водоснабжения, а также химических веществ для очистки и обеззараживания воды (далее реагенты);

отнесение систем питьевого водоснабжения к особо важным объектам жизнеобеспечения.

Статья 5. Субъекты правоотношений в области питьевого водоснабжения

Субъектами отношений в области питьевого водоснабжения могут выступить:

Правительство Республики Казахстан;

органы государственного управления, уполномоченные осуществлять государственный надзор, контроль и учет в области использования и охраны вод;

местные исполнительные органы;

органы государственного управления жилищно-коммунальным хозяйством;

ассоциации водопользователей или отдельных лиц;

предприятия питьевого водоснабжения;

потребители питьевой воды

Объектами отношений в области обеспечения населения страны питьевой водой являются водные объекты (их части) в установленных границах, используемые в качестве источников питьевого водоснабжения.

Статья 6. Полномочия органов государственной власти Республики Казахстан в области питьевого водоснабжения

- К ведению органов государственной власти Республики Казахстан в области питьевого водоснабжения относятся:

определение и реализация основных направлений государственной политики в области питьевого водоснабжения;

регулирование отношений в сфере питьевого водоснабжения путем принятия соответствующих законов и иных нормативных правовых актов;

проведение единой научно-технической политики, формирование единой нормативной и метрологической базы, организация разработки, утверждение и введение в действие санитарных правил, норм и гигиенических нормативов, устанавливающих критерии безопасности и безвредности питьевой воды и источников питьевого водоснабжения, а также санитарно-гигиенических и эпидемиологических требований к системам питьевого водоснабжения, материалам, реагентам, оборудованию и устройствам, используемым в области питьевого водоснабжения;

разработка и утверждение целевых республиканских и межрегиональных программ по развитию систем питьевого водоснабжения охране и восстановлению источников питьевого водоснабжения, улучшению качества питьевой воды;

организация, финансирование и координация научных исследований в области питьевого водоснабжения, производства, материалов и реагентов для питьевого водоснабжения;

выделение бюджетных и иных средств для восстановления систем питьевого водоснабжения в населенных пунктах, где вследствие чрезвычайных ситуаций возникли трудности с обеспечением населения питьевой водой;

привлечение средств республиканского целевого внебюджетного фонда для выполнения неотложных задач по обеспечению населения питьевой водой;

формирование и реализация ценовой политики, определение приоритетов и льгот в области питьевого водоснабжения;

установление порядка лицензирования и сертификации в области питьевого водоснабжения;

установление зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и водопроводов, организация контроля за соблюдением их режима;

установление порядка охраны источников и систем питьевого водоснабжения, осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора за выполнением требований при проектировании, строительстве и эксплуатации систем питьевого водоснабжения и проведением необходимых мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения источников питьевого водоснабжения в зонах санитарной охраны;

международное сотрудничество по проблемам питьевого водоснабжения.

- Реализация задач в сфере питьевого водоснабжения, отнесенных к ведению органов государственной власти Республики Казахстан осуществляется им непосредственно либо возлагается на специально уполномоченные органы исполнительной власти Республики Казахстан по вопросам использования и охраны водного фонда, государственного санитарно-эпидемиологического надзора, жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с законодательством.

Статья 7. Полномочия местных представительных и исполнительных органов Республики Казахстан в области питьевого водоснабжения

- К ведению местных представительных и исполнительных органов Республики Казахстан в области питьевого водоснабжения относятся:

определение основных направлений и реализация целевых региональных программ и планов мероприятий по развитию и реконструкции систем питьевого водоснабжения, направленных на обеспечение населения питьевой водой в соответствии с потребностями, улучшение качества питьевой воды, а также выделение необходимых для этого финансовых и материально-технических средств;

реализация ценовой политики в области питьевого водоснабжения;

координация деятельности граждан и юридических лиц в области питьевого водоснабжения;

привлечение средств местного целевого внебюджетного фонда для выполнения неотложных задач по обеспечению населения питьевой водой;

предоставление или изъятие земель для целей питьевого водоснабжения в соответствии с земельным законодательством;

определение мер по защите и охране источников и систем питьевого водоснабжения и контроль за их выполнением;

организация работ по питьевому водоснабжению населения в чрезвычайных ситуациях, а также в труднодоступных, удаленных населенных пунктах (поселениях), не имеющих постоянно или сезонно естественных источников питьевого водоснабжения;

обеспечение населения современной и достоверной информацией по вопросам снабжения питьевой водой и соответствия ее качества нормативным требованиям;

рассмотрение и решение иных вопросов по обеспечению населения питьевой водой.

2. Реализация задач по питьевому водоснабжению, отнесенных к ведению местных представительных и исполнительных органов государственной власти, осуществляется ими непосредственно либо возлагается на специально уполномоченные органы по вопросам использования и охраны водного фонда, государственного санитарно-эпидемиологического надзора, жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с законодательством.

ГЛАВА 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Статья 8. Собственность на системы питьевого водоснабжения

Системы питьевого водоснабжения могут находиться в республиканской, коммунальной и частной собственности. Переход права собственности или изменение формы собственности на централизованные и нецентрализованные системы питьевого водоснабжения, находящиеся в республиканской и коммунальной собственности либо юридических лиц, допускается при условии, что такой переход или изменение не нарушает режим функционирования этих систем. Действующие на момент принятия настоящего Закона централизованные и нецентрализованные системы по обеспечению питьевой водой населения городов и иных населенных пунктов приватизации не подлежит. Перечень систем питьевого водоснабжения как особо важных объектов жизнеобеспечения, которые должны находиться только в республиканской, коммунальной собственности, определяется соответственно Правительством Республики Казахстан, местными представительными и исполнительными органами.

Статья 9. Централизованные системы питьевого водоснабжения

- Централизованные системы питьевого водоснабжения являются основными в осуществлении бесперебойного обеспечения граждан и юридических лиц питьевой водой и относятся к особо важным объектам жизнеобеспечения. Собственники централизованных систем питьевого водоснабжения осуществляют эксплуатацию систем самостоятельно либо передают их в хозяйственное ведение или оперативное управление юридическим лицам. Согласованная эксплуатация централизованных систем питьевого водоснабжения, находящихся в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении двух и более юридических лиц, осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.

- Организация питьевого водоснабжения, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем питьевого водоснабжения, обязаны:

выполнять все технологические условия для подачи потребителям питьевой воды, отвечающие нормативным требованиям по всем показателям, и осуществлять с этой целью регулярный производственный лабораторный контроль в установленном порядке;

обеспечить режим бесперебойной подачи питьевой воды в первую очередь для удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения и предприятий пищевой промышленности. При нарушении режима бесперебойного обеспечения питьевой водой населения организации питьевого водоснабжения по решению органов местной власти ограничивают или прекращают отпуск питьевой воды для производственных нужд организаций, технологические процессы которых не требуют использования питьевой воды, а при непредвиденных обстоятельствах организовывают снабжение населения питьевой водой иным способом.

3. Потребности организаций, осуществляющих эксплуатацию централизованных систем питьевого водоснабжения, в оборудовании, материалах, реагентах для получения питьевой воды включаются в номенклатуру продукции для государственных нужд.

Статья 10. Нецентрализованные, автономные системы водоснабжения и системы питьевого водоснабжения на транспорте и бутилированная питьевая вода

- Нецентрализованные и автономные системы питьевого водоснабжения применяются для обеспечения питьевой водой граждан и юридических лиц при отсутствии централизованных систем водоснабжения. Требования к выбору источников питьевого водоснабжения для централизованных и автономных систем питьевого водоснабжения устанавливаются санитарными правилами.

- Собственники нецентрализованных систем питьевого водоснабжения либо лица, эксплуатирующего их, обязаны поддерживать системы в состоянии, обеспечивающем получение питьевой воды в соответствии с нормативными требованиями, а также осуществлять контроль за качеством питьевой воды и своевременно информировать потребителей  о результатах контроля.

- Системы питьевого водоснабжения на транспортных средствах являются неотъемлемой частью этих средств. Исправность систем питьевого водоснабжения на транспортных средствах и контроль за соответствием качества питьевой воды нормативным требованиям в этих системах обязаны обеспечивать собственники транспортных средств.

- Бутилированная питьевая вода применяется в питьевом водоснабжении для поставки питьевой воды населению через торговую сеть, а в чрезвычайных ситуациях – через специальные службы жизнеобеспечения.

Статья 11. Программы развития питьевого водоснабжения

Программы развития питьевого водоснабжения являются неотъемлемыми составными частями планов социально-экономического развития территорий (поселений, районов, городов республики). Проектирование, строительство и реконструкция централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения осуществляются в соответствии с расчетными показателями генеральных планов развития территорий, строительными нормами и правилами, государственными стандартами, санитарными правилами и нормами, утвержденными специально уполномоченными государственными органами. При проектировании и строительстве централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения обязательно учитываются требования обеспечения надежности указанных систем при воздействии на них дестабилизирующих факторов природного (оползни, подтопления, истощение водоносного горизонта и иные) и техногенного происхождения.

Статья 12. Лицензирование

Деятельность граждан и юридических лиц по обеспечению питьевой водой потребителей из централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, по производству и продаже бутилированной воды подлежит лицензированию в соответствии с законодательством.

Статья 13. Финансирование питьевого водоснабжения

- Источниками финансирования питьевого водоснабжения являются:

средства от платы пользователей и потребителей за питьевое водоснабжение;

средства республиканского бюджета;

средства местных бюджетов;

средства долевых взносов граждан и (или) юридических лиц на развитие питьевого водоснабжения;

прочие источники, не запрещенные законодательством.

- Для финансирования работ по развитию систем питьевого водоснабжения и получения питьевой воды могут создаваться целевые внебюджетные фонды. Решения об их создании, источниках поступления средств и их расходовании принимаются Правительством Республики Казахстан, местными представительными и исполнительными органами.

Статья 14. Тарифы на питьевое водоснабжение

- Порядок определения и применения тарифов в области питьевого водоснабжения устанавливается Правительством Республики Казахстан.

- Тарифы на питьевое водоснабжение устанавливаются местными представительными и исполнительными органами по предложению организаций питьевого водоснабжения, исходя из принципа компенсации затрат на:

оплату и пользование водными объектами – источниками питьевого водоснабжения;

получение питьевой воды и подачу ее до пользователей, потребителей;

выполнение необходимого комплекса работ, обеспечивающего бесперебойность функционирования систем, их защиту и санитарную охрану;

возмещение расходов, связанных с развитием и реконструкцией систем питьевого водоснабжения, а также обеспечением необходимого уровня их рентабельности.

Статья 15. Экономическое стимулирование в области питьевого водоснабжения

- Экономическое стимулирование (предоставление льготных кредитов, налоговых, таможенных и иных льгот) направлено на использование технологий по получению питьевой воды, требуемы нормативными качествами, а также на предоставление потребителям гарантий бесперебойного режима подачи питьевой воды в соответствии с нормативными требованиями и нормами водообеспечения.

- Предоставление льготных кредитов, налоговых, таможенных и иных льгот для организаций питьевого водоснабжения, а также для организаций, производящих оборудование, материалы и реагенты для нужд питьевого водоснабжения, осуществляется в соответствии с законодательством.

# ГЛАВА 3. ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

Статья 16. Государственные гарантии обеспечения населения питьевой водой

- Каждому человеку на территории Республики Казахстан гарантируется государственное обеспечение питьевой водой, отвечающей установленным нормативам качества, а также в соответствии с нормами питьевого водообеспечения.

- Удовлетворение потребностей населения в питьевой воде в местах их проживания осуществляется мерами, направленными на развитие централизованных (приоритетно) либо нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, а также государственной поддержкой, регулированием, контролем и надзором за питьевым водоснабжением в соответствии с настоящим Законом.

- Граждане в период их пребывания в общественных местах (вокзалах, парка, пляжах и иных местах), а также на транспортных средствах при времени их следования в пути более трех часов обеспечиваются питьевой водой бесплатно собственниками названных объектов.

Статья 17. Обеспечение качества питьевой воды

Качество питьевой воды, получаемой потребителями (гражданами и юридическими лицами) должно соответствовать нормативным требованиям и обеспечивается:

выбором источника питьевого водоснабжения и технологии обработки воды;

использованием в системах водоснабжения материалов, оборудования, реагентов, прошедших обязательную гигиеническую экспертизу и сертификацию;

разработкой типовых и рабочих программ, правил контроля за качеством питьевой воды в системах централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения с учетом местных условий;

осуществлением регулярного производственного лабораторного контроля аттестованными или аккредитованными в установленном порядке лабораториями организаций питьевого водоснабжения в соответствии с нормативными документами (контроль за качеством питьевой воды в системах питьевого водоснабжения, эксплуатируемых организациями, не имеющими собственных лабораторий, осуществляют на договорной основе другие лаборатории, аккредитованные в установленном порядке);

установлением и пересмотром на основе новых научных данных нормативных требований к питьевой воде и источникам питьевого водоснабжения не реже одного раза в пять лет;

установлением зон санитарной охраны источников и систем централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения от случайного или умышленно загрязнения питьевой воды;

введением местными представительными и исполнительными органами по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора временного усиленного режима контроля за качеством питьевой воды при наличии угрозы здоровью людей вследствие опасности ухудшения качества питьевой воды.

Статья 18. Государственный контроль, надзор и учет в области питьевого водоснабжения

- Государственный контроль за качеством потребляемой питьевой воды и соответствием его установленным нормативам осуществляется организациями государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- Учет количества забранной воды из питьевых источников, а также количества потребляемой воды из централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения осуществляется собственниками этих систем, организациями питьевого водоснабжения, пользователями систем питьевого водоснабжения и потребителями питьевой воды в соответствии с установленными правилами. Пользователи систем питьевого водоснабжения и потребители питьевой воды должны иметь приборы учета расхода питьевой воды.

- Государственный учет систем питьевого водоснабжения (водозаборов) с указанием источников питьевого водоснабжения, наличия объектов водоподготовки (очистных сооружений и систем обеззараживания), государственный контроль за эффективностью их эпидемиологического надзора.

- Государственный контроль и надзор в области питьевого водоснабжения проводятся организациями государственной санитарно-эпидемиологической службы во взаимодействии с органами государственного экологического контроля и государственным уполномоченным органом в области использования и охраны водного фонда, а также иными государственными органами в пределах своей компетенции.

- Государственный надзор за соблюдением установленных государственными стандартами требований к питьевой воде а также за процессами и методами контроля, используемыми в питьевом водоснабжении населения, осуществляется государственными инспекторами по надзору за государственными стандартами.

- Государственный надзор за соблюдением строительных норм и правил при проектировании и строительстве объектов питьевого водоснабжения осуществляют органы государственного архитектурно-строительного надзора.

Статья 19. Общественный контроль в области питьевого водоснабжения

Общественный контроль в области питьевого водоснабжения осуществляют граждане, профессиональные союзы и другие общественные объединения, трудовые коллективы.

Статья 20. Пользование водными объектами для питьевых и бытовых нужд населения

- Пользование водными объектами для питьевого и бытового водоснабжения населения является приоритетным перед другими видами водопользования.

- Для питьевого водоснабжения населения должны использоваться защищенные от загрязнения поверхностные и подземные воды, качество которых соответствует установленным требованиям в естественном состоянии или после соответствующей водоподготовки.

- Выбор источника водоснабжения должен осуществляться с учетом его надежности и реальной возможности организации зон санитарной охраны.

- Пригодность использования водного объекта в качестве источника водоснабжения для нужд питьевого пользования определяется органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- развитие систем питьевого водоснабжения должно осуществляться одновременно с развитием систем канализации. Мощности водозаборных сооружений должны соответствовать мощностям очистных сооружений канализации населенного пункта.

Статья 21. Охрана источников и систем питьевого водоснабжения

- Охрана источников и систем питьевого водоснабжения от загрязнения является обязательным условием обеспечения безопасности и безвредности питьевой воды и достигается выполнением санитарных, экологических и иных требований и мероприятий по предотвращению загрязнения и истощения поверхностных и подземных водных объектов, а также созданием зон санитарной охраны источников и систем (централизованных и нецентрализованных) питьевого водоснабжения и соблюдения режима, предусмотренного для этих зон.

- Зоны санитарной охраны устанавливаются на всех источниках, централизованных и нецентрализованных системах питьевого водоснабжения независимо от форм собственности для предупреждения случайного или умышленного загрязнения воды.

- Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

первый пояс (пояс строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, водопроводных сооружений и водопроводящего канала;

второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водопроводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение загрязнения источника питьевого водоснабжения.

- Организация зон санитарной охраны порядок их проектирования и эксплуатации, установление границ входящих в них территорий (поясов и полос) и соответствующих им режимов охраны вод, определение комплекса санитарно-охранных мероприятий, в том числе перечня ограничений и запретов на различные виды деятельности в пределах поясов и полос, регламентируются санитарными правилами и нормами, утверждаемыми органом, осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

- Выполнение комплекса мероприятий и соблюдение режима в зонах санитарной охраны возлагается:

на территориях первого пояса – на организацию водоснабжения;

на территориях второго и третьего поясов – на республиканские органы исполнительной власти Республики Казахстан, органы местной власти, а также лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность на территориях указанных поясов.

- Надзор за выполнением комплекса мероприятий и соблюдением режима в зонах санитарной охраны осуществляют органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также специально уполномоченные государственные органы в области охран окружающей природной среды в соответствии с их компетенцией.

Местные представительные и исполнительные органы могут принимать решения о дополнительных мерах охраны источников и сисе питьевого водоснабжения для предупреждения их умышленного загрязнения или нанесения вреда по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Статья 22. Резервные источники питьевого водоснабжения

Для обеспечения населения питьевой водой при возникновении чрезвычайных экологически и иных экстремальных ситуаций на базе защищенных от загрязнения поверхностных и подземных вод создаются резервные источники водоснабжения.

Статья 23. Сертификация в области питьевого водоснабжения

Питьевая вода, предназначенная для реализации потребителям в расфасованном виде (в бутылях или других емкостях), индивидуальные, бытовые и групповые технические средства очистки и обеззараживания воды, а также используемые в системах питьевого водоснабжения материалы, реагенты, технологические процессы, оборудование и иные средства подлежат обязательной сертификации Сертификация питьевой воды, продаваемой централизованными системами питьевого водоснабжения, производится на основании договора между организацией питьевого водоснабжения и органом по сертификации.

Сертификация в области питьевого водоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством.

Статья 24. Питьевое водоснабжение при нарушении функционирования централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения

- В случаях нарушения функционирования централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, повлекшего нарушение установленного режима подачи питьевой воды потребителям и (или) несоответствие качества подаваемой воды установленным нормативным требованиям, местная администрация, органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией, собственники систем, организации питьевого водоснабжения обязаны принять меры по подаче питьевой воды потребителям в количестве, установленном нормами питьевого водообеспечения для таких ситуаций, используя резервные источники и системы питьевого водоснабжения, бытовые и групповые технические средства очистки и обеззараживания воды, поставку питьевой воды в расфасованном виде или ее доставку в емкостях (цистернах) для группового использования.

- Перечень мер для ситуаций, связанных с нарушением функционирования централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, регламентируются планом оперативных действий по обеспечению питьевого водоснабжения потребителей соответствующего населенного пункта (поселения).

Статья 25. Питьевое водоснабжение населения в чрезвычайных ситуациях

- Организация обеспечения населения питьевой водой при чрезвычайных ситуациях (авариях, катастрофах либо стихийных бедствиях, повлекших загрязнение источников водоснабжения, повреждения систем очистки и обеззараживания воды, систем водоснабжения и, как следствие, при отсутствии питьевой воды в населенном пункте (поселении) более суток) осуществляется органами государственной власти Республики Казахстан, а также органами местной власти.

- Прогнозирование чрезвычайных ситуаций в области питьевого водоснабжения, разработка мер по нормированному обеспечению потребителей питьевой воды при чрезвычайных ситуациях и их реализация (определение дополнительных источников водоснабжения и наличие резервных сооружений и устройств для забора и подачи воды, наличие нормативного запаса материалов, оборудования и техники для восстановления систем питьевого водоснабжения либо доставка питьевой воды населению) осуществляется местной администрацией и органами местного самоуправления совместно с органами по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, организациями питьевого водоснабжения.

- Финансирование расходов по нормированному обеспечению населения питьевой водой при чрезвычайных ситуациях осуществляется за счет средств, предусматриваемых республиканским и местным бюджетами на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, а также средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, и других источников.

Статья 26. Права и обязанности пользователей систем питьевого водоснабжения и потребителей питьевой воды

- Пользователи централизованных систем питьевого водоснабжения имеют право пользования этими системами для потребления питьевой воды на основе договоров, заключаемых ими с организациями питьевого водоснабжения. Взаимные права и обязанности договаривающихся сторон устанавливаются на основании договора, предусматривающего:

режим подачи питьевой воды (бесперебойный либо почасовой по графику);

количество подаваемой воды (в соответствии с нормами водообеспечения либо лимитированное);

гарантии качества питьевой воды (постоянное соответствие установленным нормативным требованиям);

осуществление пользователем приборного и документального учета расхода питьевой воды;

своевременность оплаты в соответствии с установленным тарифом;

условия предъявления взаимных претензий по выполнению договорных обязательств, а также ответственность сторон за нарушение договора.

- Граждане (потребители питьевой воды) имеют право на обеспечение питьевой водой из централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения в первоочередном порядке.

- Для отдельных категорий потребителей питьевой воды устанавливаются льготы по подключению к водопроводам, пользованию и оплате за обеспечение питьевой водой в соответствии с перечнем, устанавливаемым законодательством Республики Казахстан.

- Права потребителей питьевой воды гарантируются настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Статья 27. Информация по вопросам питьевого водоснабжения

- Организации питьевого водоснабжения и органы, осуществляющие надзор за соответствием качества питьевой воды установленным нормативным требованиям, обязаны своевременно информировать потребителей питьевой воды о несоответствии ее нормативам качества.

- Информация о качестве питьевой воды осуществляется бесплатно в обязательном порядке средствами массовой информации или иным способом.

- Информация о возможных перебоях в поставках питьевой воды потребителям осуществляется бесплатно в обязательном порядке организациями питьевого водоснабжения и органами жилищно-коммунального хозяйства через средства массовой информации или иным способом.

- Контроль за своевременным информированием потребителей  качестве питьевой воды и о перебоях ее подачи осуществляется местной администрацией.

ГЛАВА 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ГРАЖДАНАМ И СИСТЕМАМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Статья 28. Ответственность за нарушения законодательства в области питьевого водоснабжения

Граждане, должностные и юридические лица, виновные в нарушении законодательства в области питьевого водоснабжения, несут административную, уголовную либо иную ответственность в соответствии с законодательством.

Статья 29. Возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в результате несоответствия питьевой воды нормативным требованиям

Вред, причиненный здоровью граждан в результате потребления из систем питьевого водоснабжения либо из емкости питьевой воды, не соответствующей нормативным требованиям, подлежит возмещению в полном объеме причинителем вреда в соответствии с законодательством.

Статья 30. Возмещение вреда, причиненного системам и организациям питьевого водоснабжения

Граждане и юридические лица, причинившие вред системам питьевого водоснабжения и (или) организациям питьевого водоснабжения в результате несоблюдения правил пользования системами, повреждения сооружений, оборудования, водопроводных сетей, создания препятствий в проведении аварийно-восстановительных работ, обеспечении нормальной эксплуатации систем водоснабжения либо в результате загрязнения источников питьевого водоснабжения, обязаны возместить их в полном объеме добровольно или по решению суда в соответствии с законодательством.

Президент

Республики Казахстан